# Formulár pre objednanie výťahového rozvádzača PANAKO-ELEVEX2-PJ8

# (jednorýchlostný jedálenský alebo nákladný bez dopravy osôb, max. 8 staníc, manuálne dvere, magnetické snímače)

- Údaje o zákazníkovi a zákazke

| 1.01.Názov a typ rozvádzača | PANAKO-ELEVEX2-PJ8 |
| --- | --- |
| 1.02.Zákazník (názov + adresa) |  |
| *1.03.Konečný zákazník (názov + adresa) |  |
| *1.04.Umiestnenie rozvádzača (adresa) |  |
| 1.05.Požadovaný termín dodania |  |
| 1.06.Zodpovedná osoba odberateľa (vrátane kontaktu) |  |
| 1.07.Číslo objednávky zákazníka |  |
| 1.08.Číslo zákazky | nevyplňovať! |
| 1.09.Dátum prijatia | nevyplňovať! |
| 1.10.Predpokladaný termín výroby | nevyplňovať! |
| 1.11.Značka sprievodnej dokumentácie | nevyplňovať! |

*Nepovinný údaj používaný na označenie technickej dokumentácie

- Základné údaje o rozvádzači (rozdiel vyznačte a doplnte!)

| 2.01.Počet staníc |  |
| --- | --- |
| 2.02.Druh riadenia | Jednoduché bez zberu |
| 2.03.Dvere | Mechanické ručné |
| 2.04.Napájacia napäťová sústava | TN-S 3x230V/400V 50Hz |
| 2.05.Hlavný prívod z dola vľavo/vprvo | *Vľavo/Vpravo |
| 2.06.Riadený výkon motora | kW |
| 2.07.Napätie brzdy | *=48V / ~230V / Iné |
| 2.08.Napätie odkláňacieho magnetu | *=48V/10V / =48V / Nie |
| 2.09.Typ odkláňacieho magnetu | *Krivka / Hrniec / Nie |
| 2.10.Osvetlenie kabíny (napätie, príkon) | *~24V / ~ 230V / Nie |
| 2.11.Typ snímačov zastavovacích a spomaľ. | Spínací |
| 2.12.Typ snímačov zrovnávacích | Spínací |
| 2.13.Typ signalizácia smeru jazdy v TPA | *2 signálky/1 signálka, *~10V/=24V |
| 2.14.Koncový vypínač | *Mechanický 4pólový/Elektrický spínací |
| 2.15.Prúd pôvodnej motorovej ochrany | A |

*Nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte

- Doplňujúce údaje o zariadení (rozdiel vyznačte a doplnte!)

| 3.01.Polohová signalizácia | Sériová / „1 z n“ v tlačítkach |
| --- | --- |
| 3.02.Označenie zastávok |  |
| 3.03.Elektronická STOP | Áno |
| 3.04.Revízna jazda na kabíne | Nie |
| 3.05.Skriňa rozvádzača | *Áno/Nie |

*Nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte

- Voliteľné softvarové parameter (vyplňovať len pri výslovne inej požiadavke!)

| 4.01.Max.doba jazdy medzi zástavkami | 30s |
| --- | --- |
| 4.02.Doba stánia v zastávke | 3s |
| 4.03.Parkovanie | Nie |
| 4.04.Stanica parkovania | 0 |
| 4.05.Doba parkovania | 0 |
| 4.06.Zberné riadenie | Nie |
| 4.07.Doba osvetlenia kabíny | 10s (žiarovky) |

- Zvláštne požiadavky