# Formulár pre objednanie výťahového rozvádzača PANAKO-ELEVEX1-PSP40 (skoro presná náhrada pôvodného rozvádzača SP40)

- Údaje o zákazníkovi a zákazke

| 1.01.Názov a typ rozvádzača | PANAKO-ELEVEX1-PSP40 |
| --- | --- |
| 1.02.Zákazník (názov + adresa) |  |
| *1.03.Konečný zákazník (názov + adresa) |  |
| *1.04.Umiestnenie rozvádzača (adresa) |  |
| 1.05.Požadovaný termín dodania |  |
| 1.06.Zodpovedná osoba odberateľa (vrátane kontaktu) |  |
| 1.07.Číslo objednávky zákazníka |  |
| 1.08.Číslo zákazky | Nevyplňovať! |
| 1.09.Dátum prijatia | Nevyplňovať! |
| 1.10.Predpokladaný termín výroby | Nevyplňovať! |
| 1.11.Značka sprievodnej dokumentácie | Nevyplňovať! |

*Nepovinný údaj používaný na označenie technickej dokumentácie

- Údaje o pôvodnom rozvádzači (rozdiel vyznačte a doplnte!)

| 2.01.Počet staníc |  |
| --- | --- |
| 2.02.Druh riadenia | Jednoduché bez zberu |
| 2.03.Dvere | Mechanické samozatváracie |
| 2.04.Napájacia napäťová sústava | TN-S 3x230V/400V 50Hz |
| 2.05.Prúd pôvodnej motorovej ochrany | A |
| 2.06.Riadený výkon motora | kW |
| 2.07.Napätie brzdy | =48V |
| 2.08.Napätie odkláňacieho magnetu | =48V |
| 2.09.Typ odkláňacieho magnetu | Hrniec |
| 2.10.Napájanie osvetlenia kabíny | ~24V |
| 2.11.Typ snímačov zastavovacích a spomaľ. | Spínacie nové magnetické |
| 2.12.Typ snímačov zrovnávacích | Spínacie nové magnetické |
| 2.13.Typ snímača zaťaženej podlahy | Rozpínací |
| 2.14.Typ snímača plne zaťaženej podlahy | Nie je |
| 2.15.Typ snímača preťaženej podlahy | Nie je |
| 2.16.Typ signalizácia smeru jazdy v TPA | 1 signálka ~10V |
| 2.17.Koncový vypínač | *Mechanický 4pólový/Mechanický 1pólový spínajúci stýkač/Elektrický |

*Nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte

- Požiadavky na doplnenie zariadení (nutné zásahy do inštalácie!)

| 3.01.Polohová signalizácia | Nie |
| --- | --- |
| 3.02.Označenie staníc | - |
| 3.03.Núdzové osvetlenie | Nie |
| 3.04.Revízna jazda na kabíne | Nie |
| 3.05.Termistor motora | Áno |
| 3.06.Výstup gong | Nie |
| 3.07.Výstup mimo prevádzku | Nie |
| 3.08.Skriňa rozvádzača | Nie |

- Voliteľné softvarové parameter (vyplňovať len pri výslovne inej požiadavke!)

| 4.01.Max.doba jazdy medzi zástavkami | 30s |
| --- | --- |
| 4.02.Doba stánia v zastávke | 3s |
| 4.03.Parkovanie | Nie |
| 4.04.Stanica parkovania | 0 |
| 4.05.Doba parkovania | 0 |
| 4.06.Zberné riadenie | Nie |
| 4.07.Doba osvetlenia kabíny | 10s (žiarovky) |

- Zvláštne požiadavky, alebo poznámky